### Anhang D

Zum Prüfungsbefund der Gasanlage

PLZ/Ort/Straße/HNr.

### Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftzuführung gemäß ÖVGW-Richtlinie G12

| Datum der Messung: |  |
| --- | --- |
| Prüfer: |  |
| Verwendetes Messgerät: |  |

| Gasfeuerstätte | 1. Gerät | 2. Gerät | 3. Gerät |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrikat |  |  |  |
| Type |  |  |  |
| Nennwärmebelastung [kW] |  |  |  |
| Gerätebauart | B | B | B |
| Aufstellungsraum |  |  |  |

| Sonstige Feuerstätten (z.B. Holz-Zusatzofen) | 1. Gerät | 2. Gerät | 3. Gerät |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung |  |  |  |
| Aufstellungsraum |  |  |  |

| Absaugeinrichtungen | Beschreibung |
| --- | --- |
| Küche |  |
| Bad, WC |  |
| Abluftwäschetrockner |  |
| Zentralstaubauger |  |
| Wohnraumlüftung mit Absaugbetrieb |  |
| Sonstiges: |  |

| Verbrennungsluftzuführung | Beschreibung |  |
| --- | --- | --- |
| Lüftungsöffnungen ins Freie |  | cm2 |
| Raumverbund |  |
| Sonstiges |  | cm2 |

Ergebnis: Differenzdruckmessung

Außentemperatur: 	             °C

eingestellter Abluftvolumenstrom: 	              m³/h

gemessener Differenzdruck: 	              Pa

Beilage: Messstreifen

Bei der Differenzdruckmessung wurde der zulässige Grenzwert von 4 Pa eingehalten.

Der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung ist somit erbracht.