Anhang C

Zum Prüfungsbefund der Gasanlage

PLZ/Ort/Straße/HNr.

### Bemessung der Verbrennungsluftzuführung gemäß ÖVGW-Richtlinie G1/3

Zur Bemessung der Verbrennungsluftzuführung benötigen Sie die Tabellen und Abbildungen der ÖVGW-Richtlinie G1/3.

Gasfeuerstätten für Tabelle 1 (Summe NWB je Raum)

| Geräte-Nr. | Art/Hersteller/Type | NWB (kW) | Aufstellungsraum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1. Raumgrößenermittlung für Abbildung 2 und 3 zur Ermittlung von VAR und VNR

| Bezeichnung |  | l | b | h | m3 | Es dürfen nur die zum Aufstellungsraum angrenzenden Räume mit Fenster od. Tür ins Freie herangezogen werden. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AR |  |  |  |  |  |
|  | NR 1 |  |  |  |  |  |
|  | NR 2 |  |  |  |  |  |
|  | NR 3 |  |  |  |  |  |

2. Luftbedarfsermittlung (VGerät + VAbluft – VRaum = VLuftbedarf)

| V Geräte |  |  | V Abluft |  |  | V Raum |  | freie Öffnung |  | Türblattkürzung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geräte-Nr. | m3/h |  | Bez. | m3/h |  |  | m3/h | 150 cm2 | 200 cm2 | 1,5 cm | 2 cm |
| 1 |  |  |  |  |  | V AR |  | Zutreffende Verbindungsöffnungen zu den angrenzenden Räumen ankreuzen |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | V NR1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | V NR2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V NR3 |  |  |  |  |  |
| Summe |  | + | Summe |  | - | Summe |  | = V Luftbedarf m3/h |  |  |  |
| Aus Tab. 1 oder Abbildung 1 |  |  | Lt. Hersteller und Richtwerte aus Tab. 2 |  |  | Aufstellraum aus Abb. 2 Nebenraum aus Abb. 3 |  | V Luftbedarf > 0 … Lüftungsöffnung ins Freie V Luftbedarf < 0 … keine Lüftungsöffnung ins Freie |  |  |  |

3. Lüftungsöffnung ins Freie im Aufstellraum der Gasfeuerstätte

| ### Für Gasfeuerstätten gemäß Abbildung 4 | ### cm2 |
| --- | --- |
| ### Für andere Feuerstätten ### (Summe aller Querschnitte der Verbindungsstücke) | ### cm2 |
| ### Gesamt (freier Querschnitt) | ### cm2 |

Anmerkungen: